## Лист1
Ulugbeka, 40B, оf.307 |  |  |  |  | Пр-т Улугбека, 40Б, оф.307
050062, Kazakhstan, Almaty. |  |  |  |  | 050062, Казахстан, Алматы.
Т.:+7 (727) 315-45-40 |  |  |  |  | Т.:+7 (727) 315-45-40
Т.:+7 (727) 315-45-50 |  |  |  |  | Т.:+7 (727) 315-45-50
E-mail: |  |  |  |  | E-mail:
www.teploholod.kz |  |  |  |  | www.teploholod.kz
Опросный лист ДЛЯ ПОДБОРА СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
Примечание: окрашенные в голубой цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  | Факс |  | E-mail
Параметры скважины
Дебит скважины, м3/ч
Статический уровень (Нст), м
Динамический уровень (Ндн), м
Глубина монтажа (Нм), м
Верхняя отметка фильтра (Нфв), м
Нижняя отметка фильтра (Нфн), м
Глубина скважины (Нск), м
Диаметр скважины (D), м
Температура воды (Т), °С
Диаметр напорного трубопровода (d), мм
Материал напорного трубопровода
Параметры системы
Расход насоса (Q), м3/ч
Давление в оголовке (Pман), bar/атм
Параметры перекачиваемой среды*
*- для обычной воды не заполняется
Название жидкости
Хим. Формула
Концентрация, %
Плотность при рабочей температуре, кг/м3
Содержание твердых включений, мг/м3
Переметры электродвигателя |  |  | Химический анализ
Способ запуска | прямой |  | Анионы | г/дм3 | Анионы | г/дм3
| звезда-треугольник |  | Фтор |  | Гидрокарбонат
Электропитани |  | В/Гц | Хлор |  | Карбонат
Длина кабеля |  | м | Бром |  | Карбонат
Дополнительные требования |  |  | Йод |  | Гидроксиликат
|  |  | Сульфат |  | Гидрофосфат
|  |  | Сульфат |  | Сероводород H2S
|  |  | Гидросульфид |  | Сульфит
pH
Дата заполнения: |  |  |  | Подпись