## Лист1
Ulugbeka, 40B, оf.307 | [8 empty] | Пр-т Улугбека, 40Б, оф.307
050062, Kazakhstan, Almaty. | [8 empty] | 050062, Казахстан, Алматы.
Т.:+7 (727) 315-45-40 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-40
Т.:+7 (727) 315-45-50 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-50
E-mail: | [8 empty] | E-mail:
www.teploholod.kz | [8 empty] | www.teploholod.kz
Опросный лист ДЛЯ ПОДБОРА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DELTA (ТАЙВАНЬ)
Примечание: окрашенные в глубой цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  |  | Факс |  |  | E-mail
Данные запроса
Количество |  | Дата поставки |  | Конкурент |  |  | Условия оплаты
Сеть
Напряжение, В |  | Отклонения напряжения, В |  | Частота, Гц |  |  | Отклонения частоты, Гц
Данные двигателя
Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В |  |  | Номинальная частота, Гц
Тип двигателя
| асинхронный с к.з. ротором |  |  |  |  | синхронный
| асинхронный с фазным ротором |  |  |  |  | с постоянными магнитами
Нагрузочные характристики
Перегрузка, % |  | Длительность, с |  | Длительность пускового тока, с |  |  | Цикл повтора, мин
Моментные характеристики
| постоянный момент |  |  | переменный момент |  |  | регенеративный момент
Связь и питание цепей управления
Количество входов / выходов
Дискретные входы |  | Дискретные выходы |  | Аналоговые входы |  |  | Аналоговые выходы
Питание цепей управления
| 1Ф 110В |  | 2Ф 110В | 3Ф 110В |  |  | другое: |  |  | В
Шина связи
| RS485/ Modbus RTU |  | Profibus DP | Industrial Ethernet |  |  | другое:
Окружающая среда
Способ охлаждения радиаторов MVD
| выделенное помещение + кондиционер |  |  |  |  | выдленное помещение + кондиционер и воздухозаборник
| выдленное помещение + воздухозаборник |  |  |  |  | открытое помещение
другое
Окружающая среда
| пыль |  | горючий газ | агрессивный газ |  |  | другое:
Исполенение IP
| IP 30 |  | IP 42 | другое
Ввод кабеля
| сверху |  |  |  |  | снизу
Высота над уровнем моря, м
Относительная влажность, %
Окружающая температура, °С |  |  |  |  | max: |  |  | min:
Управление
Режим управления
| V/F |  |  | векторное с датчиком |  |  | векторное без датчика
Режим управления
| энкодер |  |  | резольвер |  |  | другое:
Требование к систме MVD
Шунтирование
| обеспечивается клиентом |  |  | ручное |  |  | автоматическое
| синхронное переключение |  |  | не требуется |  |  | другое:
обностороннее обслуживание |  |  |  | да |  |  | нет
избыточность вентиляторов |  |  |  | да |  |  | нет
нагреватель |  |  |  | да |  |  | нет
дисплей |  |  |  | 7" |  |  | 10"
Опции силовых ячеек
| N+1 избыточ. |  |  | шунтирование |  |  | не требуется
Место установки
Место для MVD, мм |  |  |  |  | Ш: х Д: х В:
Длина кабеля от MVD до двигателя
Дополнитльные требования:
Дата заполнения: | [6 empty] | Подпись